**Звіт про виконані роботи**

**за період з 01.01 по 28.02.2018 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Монтаж додаткових врізних замків сейфового типу –входи в підвал 5шт., офіс -1шт.** |
| **2** | **Заміна люмінесцентних ламп на LED 90шт.** |
| **3** | **Установка датчиків руху 5-3 під. 70шт.** |
| **4** | **Організація прибирання території та криші від снігу механізованим способом та вручну** |
| **5** | **Установлення дверних ручок 58шт у сантехнішах та підвальних приміщеннях**  |
| **6** | **Установка замків на технічному поверсі до машинних приміщень -3шт.** |
| **7** | **Установлення дверних ручок на евакуаційних виходах -3шт.** |
| **8** | **Здано пластику та макулатури на 1180грн.**  |
| **9** | **Встановлення упорів на дерев’яні двері евакуаційних виходів -5шт.** |
| **10** | **Зварювальні роботи на трубопроводі ХВП в насосній 5під.** |
| **11** | **Монтаж ручок-защіпок на дверні полотна вихід на сходову клітину і балкон 35шт.** |

 Правління ОСББ «Поетичне