**Звіт про виконані роботи**

**за період з 01.10 по 31.10.2019 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Встановлено відеонагляд в 4-5 під’їзді та торці будинку -15 камер |
| **2** | Висаджено 30 кущів дерену 5 під |
| **3** | Висаджено 30 кущів спіреї –дитячий майданчик |
| **4** | Висаджено 10 кущів бірючини золотистої -5під, приватбанк |
| **5** | Висаджено 40 кущів троянд –придбані коштом від здачі макулатури |
| **6** | Підготовлено будинок до системи опалювального сезону 2019-2020 |
| **7** | Встановлено байонетні муфти в пожежні гідранти (1-5 під)  |
| **8** | Обладнано пожежні шафи рукавами (1-2під) та їх опломбувано |
| **9** | Змонтовано відбійники на двері евакуаційного виходу (1-5 під) |
| **10** | Ремонт покриття у пасажирському ліфті 5 під. |
| **11** | Демонтаж та монтаж нових замків у орендному приміщенні 3 під(підвал) |
| **12** | Встановлено відремонтований насос в ІТП 2 (5під) |
| **13** | Поштукатурено бокові сходи евакуаційного виходу (1-5 під) |
| **14** | Ремонт (заміна 1-2 плитки) на центральних сходах (1,4 під) |
| **15** | Встановлено датчиків звуку і руху 1 під. 50шт. |
| **16** | Встановлено 5 світильників аварійного освітлення пожежної системи КОДАС (1-5 під) |
| **17** | Встановлено (10шт) вогнегасників в пожежні гідранти на 1 поверсі (1-5 під) |
| **18** | Встановлено 50 датчиків звуку на сходових клітинах 1 під. |
| **19** | Змонтовано металеву шафу під обладнання відеонагляду (підвал) |
| **20** | Поточний ремонт дверей запасного виходу (2,3 під) |
| **21** | Заварювання труби гарячого водопостачання (підвал 3 під) |
| **22** | Залучено рекламу на **500грн. та 200грн.** |
| **23** | Здано макулатури та пластику на **400грн.** |

 Правління ОСББ «Поетичне»