**Звіт про виконані роботи**

**за період з 01.11 по 30.11.2019 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Встановлено 20 металопластикових дверей в 4 під’їзді по програмі 70/30 частина ОСББ** |
| **2** | Проведено заміну плитки на евакуаційному виході 1 під. |
| **3** | **Здано приміщення в користування – 2 сміттєзбірник -2200,00грн** |
| **4** | **Здано приміщення в користування – 3 під. підвальне приміщення -7000,00грн** |
| **5** | Висаджено 20 кущів спіреї –дитячий майданчик |
| **6** | Технічне обслуговування системи опалення після підключення. (Злив води зі спуском повітря) (1-5 під). |
| **7** | Ремонт підлоги у пасажирському ліфті 3 під. |
| **8** | Монтаж пожежних рукавів в пожежні гідранти (3-4під.) та їх опломбування. |
| **9** | Ремонт пасажирського ліфту (3 під.) |
| **10** | Монтаж світильників у орендному приміщенні 3 під (підвал). |
| **11** | Монтаж та встановлення тумби та умивальника у орендному приміщенні 3 під (підвал). |
| **12** | Ремонт пасажирського ліфту з заміною блоку управління (1під.) |
| **13** | Часткове оштукатурювання відкосів на встановлених в 4-5 під. металопластикових дверях (20 шт). |
| **14** | Частковий ремонт (заміна 1-2 плитки) на центральних сходах (2,5 під). |
| **15** | Ремонт (штукатурні роботи) стін у орендному приміщенні 3 під. (підвал). |
| **16** | Встановлення вогнегасників (5шт) в електрощитових (1-5 під). |
| **17** | Ремонт (штукатурні роботи) стін сміттєзбірнику 2 під. |
| **18** | Демонтаж обладнання у сміттєзбірнику (2 під). |
| **19** | Встановлення датчиків звуку і руху, заміна ламп на LED освітлення сходових клітин 4 і 5 під. |
| **20** | Поточний ремонт дверей запасного виходу (2,3 під). |
| **21** | Здано макулатури та пластику на 500грн. |

Правління ОСББ «Поетичне»