**Звіт про виконані роботи**

**за період з 01.12 по 31.12.2019 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Заміна замка дверей у насосній ІТП №1 |
| **2** | Закупівля та монтаж гірлянд на центральному вході 1-5 під. |
| **3** | Ремонт замка у санвузлі 5 під. |
| **4** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (3, 4 під.) |
| **5** | Закупівля та заміна 2-х гідроакумуляторів на 35 літрів у ІТП №1 |
| **6** | Оштукатурювання відкосів на встановлених в 3 під. металопластикових дверях. (10 шт) |
| **7** | Монтаж металопластикових дверей у 3 під. (21 шт.) |
| **8** | Завершено фарбування відкосів на встановлених в 5 під. металопластикових дверях. |
| **9** | Частковий ремонт (заміна 1 плитки) на центральних сходах (3,4 під). |
| **10** | Ремонт гідроакумулятора на 35 літрів у ІТП №2 |
| **11** | Ремонт підлоги у пасажирському ліфті 3 під. |
| **12** | Встановлення датчиків звуку і руху, заміна ламп на LED освітлення сходових клітин 1,2,3 під. |
| **13** | Поточний ремонт дверей запасного виходу (1,3 під). |
| **14** | Здано макулатури та пластику на 400грн. |
| **15** | Встановлення хомута на стояк хвп в 3під. |

Правління ОСББ «Поетичне»