**Звіт про виконані роботи**

**за період з 01.01 по 31.01.2020 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Ремонт підлоги (заливка цементно-пісчаною сумішшю) на 18-20 поверхах 3 під’їзду |
| **2** | Демонтаж несправного лічильника у ІТП №1, монтаж вставки (згону) |
| **3** | Демонтаж фотозавіси у вантажному ліфті 2 під’їзду |
| **4** | Ремонт ручки дверей у електрощитовій 5 під’їзду |
| **5** | Демонтаж гірлянд на центральному вході 1-5 під |
| **6** | Ремонт замка у санвузлі 3 під |
| **7** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (1, 2, 3 під.) |
| **8** | Перевірка, технічне обслуговування та підкачка компресором всіх гідроакумуляторів у ІТП №1, 2 |
| **9** | Завершено фарбування відкосів на встановлених в 3, 4 під’їздах металопластикових дверях |
| **10** | Ремонт підлоги у пасажирському ліфті 3 під |
| **11** | Встановлення датчиків руху на лампи освітлення 2-25 поверхів 1 під’їзду |
| **12** | Поточний ремонт ручок дверей запасного виходу (2,3 під) |
| **13** | Здано макулатури та пластику на 600грн. |
| **14** | Відправлено 102 листи-повідомлення про Загальні збори |

Правління ОСББ «Поетичне»