**Звіт про виконані роботи**

**за червень 2020 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано ремонт тріщин в ліфтових холах та мзк, пофарбовано стіни та стелі з 25 по 2 поверхи в 3 під’їзді |
| **2** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (1-5 під.) |
| **3** | Заміна замка у санвузлі 5 під’їзду |
| **4** | Проведено технічний огляд та заміри опору ізоляції у всіх ліфтах будинку |
| **5** | Відремонтовано бордюр біля 4 під’їзду |
| **6** | Здійснено ремонт тріщин асфальту по території будинку |
| **7** | Заміна ламп освітлення у пасажирських ліфтах 3, 5 під’їздів |
| **8** | Ремонт ручок вхідних дверей у 4, 5 під’їздах |
| **9** | Замінено фотозавісу у пасажирському ліфті 2 під’їзду |
| **10** | Замінено фотозавісу у пасажирському ліфті 5 під’їзду |
| **11** | Ремонт стояка холодної води у 2 під’їзді, 12 поверх |
| **12** | Відремонтовано лавочку у дворі біля 3 під’їзду |
| **13** | Замінено 14 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **14** | Здійснено покіс та полив газонів  |

 Правління ОСББ «Поетичне»