**Звіт про виконані роботи**

**за вересень 2020 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано оштукатурювання боковин сходів евакуаційного виходу 1-5 під |
| **2** | Заміна ламп освітлення пасажирських ліфтів (3, 5 під.) |
| **3** | Демонтована стара плитка на центральному вході у 3-4 під’їздах |
| **4** | Замінена плитка на центральному вході у 3-4 під’їздах. |
| **5** | Технічне обслуговування системи опалення. (Заміна двох шарових кранів, зворотнього клапану та промивання фільтрів) |
| **6** | Ремонт ручок вхідних дверей у 1, 2 під’їздах |
| **7** | Закуплено та змонтовано огорожу газону біля 5 під’їздах |
| **8** | Закуплено та висаджено 5 сакур біля 5 під’їзду |
| **9** | Закуплено та висаджено 20 кущів біля 1-5 під’їздів |
| **10** | Заварювання труби гарячого водопостачання (технічний поверх 3 секція) |
| **11** | Замінено 13 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **12** | Демонтаж ланцюгів кріплення туй (20 шт). |

 Правління ОСББ «Поетичне»