**Звіт про виконані роботи**

**за січень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Ремонт та фарбування стін в 4 під’їзді (21-25 поверхи) |
| **2** | Поточний ремонт ліфтів (1-5 під.) |
| **3** | Демонтаж рекламного щита на фасаді будинку (плитка) біля 1 під’їзду |
| **4** | Ремонт стільця у консьєржа 4 під’їзду |
| **5** | Ремонт стелі на 25 поверсі 3 під’їзду |
| **6** | Ремонт ручок вхідних дверей у 1-5 під’їздах |
| **7** | Заміна замків у теплонішах (1 під. 18 поверх, 2 під. 12 поверх) |
| **8** | Демонтаж ялинок та гірлянд (1-5 під.) |
| **9** | Герметизація ущільнювачем вхідних дверей у 1-5 під’їздах |
| **10** | Прибирання снігу навколо будинку з залученням (2 рази) важкої техніки |
| **11** | Ремонт дверей на евакуаційні сходи з заміною ручок (4, 5 пов.) 3 під’їзду |
| **12** | Заміна дотягувача на металопластикових дверях 1 під’їзду |
| **13** | Поточний ремонт відкатних воріт та шлагбауму |
| **14** | Проведена повірка всіх лічильників ХВП та ГВП в МЗК |
| **15** | Аварійний ремонт каналізації в 1 ІТП з заміною труб |
| **16** | Заміна фотозавіси у вантажному ліфті 3 під’їзду |
| **17** | Ремонт (заміна прокладки) на модулі ГВП 1 зони в 1 ІТП. |

Правління ОСББ «Поетичне»