**Звіт про виконані роботи**

**за березень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Замінено скло в дверях 3 поверх, 2 під’їзд |
| **2** | Замінено упор на металопластикових дверях, 1 під’їзд |
| **3** | Заміна крану в санвузлі 2 під’їзд |
| **4** | Ремонт (заварювання) стільця у консьєржа, 4 під’їзд |
| **5** | Ремонт та фарбування стін у 4 під’їзді (10-14 поверхи) |
| **6** | Ремонт «лежачого поліцейського» біля 3 під’їзду |
| **7** | Ремонт ручок вхідних дверей у 2, 3 під’їздах |
| **8** | Забетоновано стовп біля відкатних воріт |
| **9** | Утилізація (розпилювання бензопилою) ялинок |
| **10** | Обрізання кущів вздовж дитячих майданчиків |
| **11** | Заміна замка в дверях теплоніші, 1 під’їзд, 13 поверх |
| **12** | Замінено 4 лампи освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **13** | Проведено огляд системи пожежної сигналізації будинку зі складанням акту |
| **14** | Проведено моніторинг наявності комірок біля сміттєпроводів на поверхах |
| **15** | Аварійний ремонт стояка опалення в теплоніші, 4 під’їзд, 21 поверх |
| **16** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (1-5 під.) |