**Звіт про виконані роботи**

**за травень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано ремонт та пофарбовано стіни та стелі на 5-6 поверхах в 5 під’їзді |
| **2** | Заключено договір з ТОВ «Сінево-Україна» оренда фасаду на 1848,00грн./міс. |
| **3** | Заключено договір з ФОП Наумець М.І. на 600,00грн./міс. користування частиною підвалу під насосне обладнання |
| **4** | Заключено договір з Івченко В.А.на 400,00грн. користування частиною входу до підвалу  |
| **5** | В 2 під. на 2 пов. замінено панель-плату виклику ліфтів |
| **6** | Встановлено монтажні коробки в консьєржних для системи відеонагляду |
| **7** | Здійснено технічний огляд системи відеонагляду |
| **8** | Встановлено камеру на козирьку 3 під. та виявлено порушницю, що виливала недоїдки з вікна |
| **9** | В 1 під. замінено доводжувач (евакуаційний вихід ) |
| **10** | Знято покази та перепломбовано загальнобудинкові лічильники ГВП та ХВП |
| **11** | Ремонт двигуна приводу дверей у вантажному ліфті 4 під |
| **12** | Замінено 3 лампи освітлення на поверхах у 4-5 під’їздах |
| **13** | Ремонт ручок вхідних дверей у 4, 5 під’їздах. |
| **14** | Фарбування пандусу біля Приватбанку |
| **15** | Зварювальні роботи, ремонт дверей у 2 під’їзді |
| **16** | Заміна лінолеуму на підлозі у консьєржів 1 під’їзду |
| **17** | Виготовлення металевих дверей у приміщення для зберігання шин у 4 під’їзді |
| **18** | Монтаж дверей в приміщенні для зберігання шин у 4 під’їзді |
| **19** | Встановлення замків у двері на сходи, 3-5 поверхи, 3 під’їзд |
| **20** | Поточний ремонт газонокосарки та тримера |
| **21** | Демонтовано несправні гідроакумулятори на 24 та 500 літрів, закуплено новий на 24 л., замовлено на 500 л. |
| **22** | Демонтовані та відвезені на діагностику електричні приводи регулювання опалення та ГВП |
| **23** | Здійснено покіс газонів |
| **24** | Здійснено ремонт криші на балконах квартир останнього поверху 5,4,2 під за заявами власників |

 Правління ОСББ «Поетичне»