**Звіт про виконані роботи**

**за червень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано ремонт та пофарбовано стіни та стелі на 1 поверхах в 1-5 під’їздах |
| **2** | Відремонтовано та пофарбовано дві лавки |
| **3** | Розпочато встановлення металевого заборчика біля 1 під’їзду |
| **4** | Заміна упору на дверях евакуаційного виходу у 3 під’їзді |
| **5** | Замінено 9 дисплеїв на панелях виклику ліфтів у 2, 5,3 під’їздах |
| **6** | Замінено 2 лампи у ліфах (3,5 під’їзди) |
| **7** | Здійснено перепрограмування серверу системи відеонагляду після збою електроживлення |
| **8** | Встановлено підпорки на сакурах біля 5 під’їзду |
| **9** | В 1 під. замінено доводжувач (евакуаційний вихід ) |
| **10** | Знято покази та перепломбовано загальнобудинкові лічильники ГВП та ХВП |
| **11** | Виконано ремонт тримера (заміна муфти зчеплення) |
| **12** | Замінено 7 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **13** | Ремонт ручок вхідних дверей у 2, 4 під’їздах |
| **14** | Фарбування навісу, перил біля Приватбанку |
| **15** | Ремонт стояка холодного водопостачання (зварювальні роботи),15 поверх, 5 під’їзд та заварювання труб у підвалі 1, 2 під’їзди |
| **16** | Придбано газонокосарку |
| **17** | Виготовлено та пофарбовано стелажі у приміщенні для зберігання шин у 4 під’їзді |
| **18** | Придбано та замінено 2 несправних електроприводи системи опалення у ІТП 1,5 |
| **19** | Проведено технічне обслуговування обладнання електрощитових 1-5 під’їзд, виконано заміну 5 несправних автоматів на 100А |
| **20** | Придбано і встановлено стартер на старій газонокосарці |
| **21** | Придбано гідроакумулятор на 500 л. |
| **22** | Розпочато ремонт приямків (з гідроізоляцією) у 1-5 під’їздах |
| **23** | Розпочато відновлення ліній та датчиків пожежної сигналізації в квартирах |
| **24** | Проведено повірку 2 лічильників води орендованих приміщень |

Правління ОСББ «Поетичне»