**Звіт про виконані роботи**

**за липень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Виконано ремонт та пофарбовано стіни та стелі у тамбурах холодних балконів в 4 і 5 під’їздах |
| **2** | Виконано ремонт та пофарбовано стіни та стелі на евакуаційних виходах в 1- 5 під’їздах |
| **3** | Встановлено металевий заборчик біля 1 під’їзду |
| **4** | Замінено упор на дверях евакуаційного виходу у 2 під’їзді |
| **5** | Замінено 5 ламп освітлення на поверхах |
| **6** | Замінено 4 лампи освітленняу ліфтах (1,3,5 під’їзди) |
| **7** | Пофарбовано металеві конструкції з центрального входу 5 під’їздів  |
| **8** | Продовжується робота по відновленню ліній та датчиків пожежної сигналізації в квартирах |
| **9** | Пофарбовано вхід у підвал між 2 та 3 під’їздами (приміщення під оренду) |
| **10** | Виконано змащування всіх качель на дитячих майданчиках |
| **11** | Герметизація стиків на входах у підвали 1-5 під’їзди |
| **12** | Ремонт ручок вхідних дверей у 2, 4 під’їздах |
| **13** | Пофарбовано металеві конструкції 1 під’їзду з евакуаційного входу  |
| **14** | Ремонти на стояках холодного та гарячого водопостачання (зварювальні роботи) |
| **15** | Завершено ремонт приямків (з гідроізоляцією) у 1-5 під’їздах |
| **16** | Замінено гідроакумулятор на 500 л. |
| **17** | Очищено дахи з центрального входу від сміття та окурків |
| **18** | Здійснено полив та покіс на прибудинковій території |

 Правління ОСББ «Поетичне»