**Звіт про виконані роботи**

**за жовтень 2021 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Завершено фарбування металоконструкцій на евакуаційному вході в 1-3 під’їздах |
| **2** | Замінено комплект контакторів (4 шт.) у правому ліфті 1 під’їзду |
| **3** | Замінено комплект контакторів (4 шт.) у лівому ліфті 2 під’їзду |
| **4** | Поточний ремонт пасажирських ліфтів (1-5 під.) |
| **5** | Закуплено та отримано 6 нових лавочок |
| **6** | Ремонт (заварювання) стояка холодної води на 14 поверсі у 3 під’їзді |
| **7** | Ремонт ручок вхідних дверей у 3 під’їзді |
| **8** | Ремонт підніжок на металевих вхідних дверях 2,3 під’їзд |
| **9** | Закуплено та встановлено 3 червоні лампи сигнальних вогнів на даху |
| **10** | Замінено 6 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **11** | Замінено 2 лампи освітлення на поверхах у 4 під’їзді |
| **12**  | Очищено територію від листя  |

 Правління ОСББ «Поетичне»