Звіт про виконані роботи

за листопад 2021 року

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Запуск опалення, регулювання обладнання ІТП, заміна манометра у ІТП№2 |
| **2** | Включення стояка опалення в МЗК (біля сміттєпроводу) |
| **3** | Ремонтні роботи на системах ГВП на ХВП та опалення з заварюванням свищів (3 під’їзд, 16 поверх – 2 шт., 1 під’їзд – підвал, 2 під’їзд, 14 поверх) |
| **4** | Спільно з представниками Київенерго проведено у всьому будинку звірку типу теплолічильників, їх працездатність та знято покази |
| **5** | Проведено річне технічне обслуговування системи протипожежного захисту будинку |
| **6** | Замінено 12 ламп освітлення в підвалах 4 і 5 під’їздів на світлодіодні |
| **7** | Проведено ремонт вантажного ліфту у 1 під’їзді –заміна вкладнів противаги |
| **8** | Підготовлено акт обстеження технічного стану будинку для винесення на Загальні збори |
| **9** | Виконано заміну несправного крану та конектора на системі поливу біля 4 під’їзду |
| **10** | Закріплено дві напівсфери на території будинку |
| **11** | Ремонт (зварювальні роботи) дверей сміттєзбірника біля 5 під’їзду |
| **12** | Проведено повірку вогнегасників – 15 штук |
| **13** | Замінено 8 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **14** | Ремонт підніжок, проклейка ущільнювача на вхідних дверях у 1, 2 під’їздах |
| **15** | Ремонт лавочок на дитячих майданчиках – 5 шт. |
| **16** | Ремонт (зварювальні роботи) на перилах пандусу 3 під’їзду |
| **17** | Заміна несправного доводжувача дверей у 2 під’їзді |
| **18** | Ремонт дверцят кабельних шахт у 2 під’їзді, 8 поверх |
| **19** | Утеплення вікна у насосній (підвал 1 під’їзду) |

 Правління ОСББ «Поетичне»