Звіт про виконані роботи

за грудень 2021 року

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Заміна пошкодженого дисплея біля вантажного ліфту (2 під’їзд, 25 поверх) |
| **2** | Включення стояка опалення в МЗК (біля пасажирських ліфтів) |
| **3** | Замінено 5 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **4** | Утеплення 2 вікон у підвалі 1 під’їзду |
| **5** | Ремонт доводжувача дверей у 1 під’їзді |
| **6** | Проведено ремонт вантажного ліфту у 3 під’їзді, пасажирського ліфту у 1 під’їзді |
| **7** | Заміна 3 червоних ламп загороджувальних вогнів на даху (4 та 5 під’їзди) |
| **8** | Виконано в сервісному центрі ремонт шуруповерту |
| **9** | Закуплено та встановлено нове колесо на тачку двірника |
| **10** | Проклейка ущільнювача на вхідні двері у 1-5 під’їздах |
| **11** | Ремонт та підключення новорічних гірлянд на вході та ялинках у 1-5 під’їздах |
| **12** | Ремонт, закріплення теплоізоляції у ІТП (5 під’їздах) |
| **13** | Ремонт металопластикового вікна (25 поверх, 2 під’їзд) |
| **14** | Ремонт ручки металопластикових дверей (18 поверх, 4 під’їзд) |
| **15** | Ремонт підніжок на вхідних дверях у 1, 3 під’їздах |
| **16** | Ремонт блока живлення сервера оперативно-диспетчерської служби |
| **17** | Поточний ремонт механізму відкатних воріт |

Правління ОСББ «Поетичне»