**Звіт про виконані роботи**

**за січень 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Змонтовано дзеркало у вантажному ліфті 5 під’їзду. |
| **2** | Ремонт відкатних воріт біля 5 під’їзду. |
| **3** | Ремонт ручок вхідних дверей 1-5 під’їздів. |
| **4** | Герметизація сміттєпроводу та проклейка ущільнювача у приміщенні двірника. |
| **5** | Зварювальні роботи на решітці підвалу між 1 та 2 під’їздами. |
| **6** | Зварювальні роботи на решітці підвалу біля 5 під’їзду. |
| **7** | Прибирання снігу на дахах вхідної групи 1-5 під’їздів. |
| **8** | Зварювальні роботи на решітці підвалу між 3 та 4 під’їздами. |
| **9** | Фарбування після зварювальних робіт пожежних стояків та гідрантів у 1-5 під’їздах. |
| **10** | Ремонт снігоприбиральної машини. |
| **11** | Монтаж підніжки на вхідних дверях 3 під’їзду. |
| **12** | Демонтаж новорічних гірлянд на вході у 1-5 під’їздах. |
| **13** | Закріплення опори тумби шлагбауму. |
| **14** | Ремонт системи відеонагляду. |
| **15** | Заміна двох автоматів захисту у електрощитових 1, 4 під’їздів. |
| **16** | Технічне обслуговування газонокосарки |
| **17** | Підписання угоди з охоронною компанією і монтаж кнопки виклику у диспетчера. (1 під’їзд) |

 Правління ОСББ «Поетичне»