**Звіт про виконані роботи**

**за вересень 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Завершено фарбування пандусів на евакуаційних входах у 1-5 під’їздах** |
| **2** | **Поточний ремонт пасажирських ліфтів (заміна контакторів на 3 ліфтах у 5 під’їзді)** |
| **3** | **Монтаж дверних ручок на двері біля вантажного ліфту у 3 під’їзді, 4 поверх** |
| **4** | **Ремонт (оштукатурювання та фарбування стелі) на вхідних групах в 1-5 під’їздах** |
| **5** | **Ремонт (заварювання) труб холодного та гарячого водопостачання у підвалі 2 під’їзду** |
| **6** | **Ремонт ручок вхідних дверей у 3 під’їзді** |
| **7** | **Ремонт відкотних воріт, поклейка світловідбивної стрічки на ворота та шлагбаум** |
| **8** | **Замінено 7 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах** |
| **9** | **Ремонт підлоги (заміна плитки) на 21 поверсі у 3 під’їзді** |
| **10** | **Заміна пружини, регулювання дверей на холодному переході на 4 поверсі у 1 під’їзді** |
| **11** | **Ремонт, регулювання металопластикового вікна на 16 поверсі у 5 під’їзді** |
| **12** | **Заміна скла у дверях на холодному переході на 24 поверсі у 2 під.** |
| **13** | **Встановлення доводжувача на дверях на холодному переході на 8 поверсі у 2 під’їзді** |
| **14** | **Ремонт газонокосарки (заміна ножа)** |
| **15** | **Встановлення табличок на дверях ІТП №1 та №2** |
| **16** | **Покіс газонів** |
| **17** | **Заключено договір на вивіз ТПВ з ТОВ «Еко сток» по ціні 143 грн за 1,1 кв.м., замість ТОВ «Володар роз» по ціні 195,41 грн.** |
| **18** | **Подано позов по 271 кв щодо заборони проведення робіт із фасадом. Ухвала передана в виконавчу службу.** |
| **19** | **Подано позов по 271 кв щодо законності переведення квартири в нежитлове приміщення та проведення робіт із фасадом** |
| **20** | **Подано позов по 147 кв щодо законності переведення квартири в нежитлове приміщення та проведення робіт із фасадом** |
| **21** | **Розпочато роботу по отриманню земельної ділянки в постійне користування. Написано звернення до власників земельної ділянки.** |

Правління ОСББ «Поетичне»