**Звіт про виконані роботи**

**за жовтень 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Придбано 5 акумуляторних ліхтарів для освітлення 1 поверху, консьєржних та заряджання мобільних телефонів консьєржа |
| **2** | Здійснено поточний ремонт пасажирських ліфтів (заміна контакторів на всіх ліфтах у 5 під’їзді) |
| **3** | Здійснено монтаж дверних ручок на двері біля вантажного ліфту у 3 під’їзді, 4 поверх. |
| **4** | Здійснено кріплення порогів дверей (штукатурні роботи) виходів на холодний балкон в 1-2 під’їздах |
| **5** | Ремонт (заварювання) труб холодного та гарячого водопостачання у підвалі 2 під’їзду |
| **6** | Ремонт ручок вхідних дверей у 1,2 під’їзді |
| **7** | Замінено 11 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **8** | Ремонт підлоги (заміна плитки) на 22 поверсі у 3 під’їзді |
| **9** | Заміна пружин, регулювання дверей на холодних переходах у 1-5 під’їздах |
| **10** | Розпочато планове квартальне технічне обслуговування ліфтів |
| **11** | Закуплено та створено резервний фонд з контакторів та автоматичних вимикачів для електрощитових |
| **12** | Замінено контактор 5під щитова ІТП –вийшов з ладу |
| **13** | Придбано 2 клапани автоматичні комбіновані балансувальні для МЗК та вварено 10 шт на стояки МЗК |
| **14** | Здійснено зварювальні роботи труб в підвалі в 3,4 під’їзді |

Правління ОСББ «Поетичне»