**Звіт про виконані роботи**

**за листопад 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Ремонт/відновлення опалення 3-5 під’їзд 1 зона |
| **2** | Ремонт металопластикового вікна у 3 під’їзді, 19 поверх |
| **3** | Заміна контакторів в електрощитовій ІТП 2 |
| **4** | Монтаж дверної ручки на двері технічного поверху у 3 під’їзді |
| **5** | Ремонт порогів дверей (штукатурні роботи) виходів на холодний балкон 2 під’їзді |
| **6** | Ремонт (заварювання) труб холодного водопостачання у насосній 5 під’їзду |
| **7** | Ремонт ручок вхідних дверей у 1,2 під’їзді |
| **8** | Змонтовано дзеркало в туалеті 5 під’їзду |
| **9** | Замінено 8 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **10** | Закуплено і змонтовано джерела безперебійного живлення для магнітів дверей сходів у 1-5 під’їздах |
| **11** | Заміна пружин, регулювання дверей на холодних переходах у 1-5 під’їздах |
| **12** | Завершено планове технічне обслуговування всього ліфтового господарства |
| **13** | Закуплено ліхтарі двірнику і інженеру, закуплені елементи живлення і ліхтарі консьєржів |
| **14** | Ремонт стільця у консьєржа 3 під’їзду |
| **15** | Проведено обкопування троянд на прибудинковій території |
| **16** | Закуплено і частково змонтовано повітровідвідники на стояках ГВП у 1-5 під’їздах |
| **17** | Ремонт стіни (штукатурні і малярні роботи) на сходах у 1 під’їзді |
| **18** | Ремонт стіни (штукатурні і малярні роботи) на технічному поверсі у 4 під’їзді |

 Правління ОСББ «Поетичне»