**Звіт про виконані роботи**

**за січень 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Придбано 2 дизельні генератори по 10кВа |
| **2** | Встановлені генератори, придбано мастило та паливо 80л |
| **3** | Генератори підключено через АВР до ІТП та насосної будинку та проведено пуско-налагоджувальні роботи |
| **4** | Проведено ТО генераторів –заміна мастила |
| **5** | Придбано та змонтовано гофровану трубу для відведення вихлопних газів |
| **6** | Придбано 4 каністри 20л для палива генераторів |
| **7** | Заключено договір з Київтеплоенерго на ГВП в санвузлах 1 поверху для потреб прибирання |
| **8** | Здійснено ремонт двигунів трьох насосів (хвп, гвп, опалення) |
| **9** | Ремонт дверей 1 під’їзд 9 поверх -ручка |
| **10** | Ремонт замка 2 під’їзд консьєржна |
| **11** | Ремонт підніжок на металопластикових дверях 2,5 під’їзд |
| **12** | Ремонт плитки 1 під’їзд хол |
| **13** | **Ремонт замка 1 під’їзд 3 поверх -двічі** |
| **14** | Ремонт забора біля стоматології Наноклінік |
| **15** | Ремонт стелі 1 під’їзд між 13 та 14 поверхом сходова клітина |
| **16** | Перевірка підвалів/часткове прибирання |
| **17** | Демонтовано та повернено лавки з евакуаційного боку в ремонт |
| **18** | Ремонт забора 5 під’їзд біля дитячого садочка |
| **19** | Очистка території від снігу |
| **20** | Вивезено 28 сіток пластику. Зекономлено 4088 грн на вивезенні сміття |
| **21** | Вивезено 720 кг скла, зекономлено на вивезенні сміття 584,00 грн. |

Правління ОСББ «Поетичне»