**Звіт про виконані роботи**

**за грудень 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Встановлення ялинок та підключення новорічних гірлянд. |
| **2** | Заміна пружин на дверях холодних переходах (8 шт.) у 1-5 під’їздах |
| **3** | Заміна дверних ручок (4 шт.) на дверях у 2,3 під’їздах |
| **4** | Ремонт стіни (штукатурні роботи) на 9 поверсі у 1 під’їзді |
| **5** | Ремонт зворотніх клапанів у ІТП 5 під’їзду |
| **6** | Ремонт ручок вхідних дверей у 3,4 під’їзді |
| **7** | Замінено доводчик дверей на 8 поверсі у 1 під’їзді |
| **8** | Замінено 6 ламп освітлення на поверхах у 1-5 під’їздах |
| **9** | Закуплено завіси на двері у підвал 2 під’їзду |
| **10** | Регулювання дверей, монтаж ущільнювача на холодних переходах у 1-5 під’їздах |
| **11** | Монтаж дверей (зварювальні роботи) у підвалі 2 під’їзду |
| **12** | Закуплено закуплені елементи живлення в ліхтарі консьєржів |
| **13** | Ремонт стільця у консьєржа 1 під’їзду |
| **14** | Ремонт частотного перетворювача вантажного ліфту у 5 під’їзді |
| **15** | Закуплено електричні контактори до резервного фонду |
| **16** | Закуплено електричні контактори до ліфтів 2 під’їзду |
| **17** | Закуплено два дизельних генератори для резервування систем ГВП і опалення |
| **18** | Проведено прибирання у підвалах 1-3 під’їздів |
| **19** | Ремонт стіни (штукатурні і малярні роботи) на сходах у 1 під’їзді |
| **20** | Закуплено електричний контактор для ліфта 4 під’їзду |
| **21** | Подано клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землоустрою |

 Правління ОСББ «Поетичне»