**Звіт про виконані роботи**

**за лютий 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Здійснено ремонт двигунів дванадцяти насосів (хвп, гвп, опалення) |
| **2** | Проведено перепрограмування 4 контролерів ЦО, ГВП |
| **3** | Придбано мастило та дизпаливо 80л для генераторів |
| **4** | Проведено ТО генераторів –заміна мастила |
| **5** | Встановлено енергонезалежні розетки 1,5 під. від генератора та офіс ОСББ |
| **6** | Замінено паперові показники поверху в 2 під’їзді у 3-х ліфтах на алюмінієві таблички |
| **7** | Проведено підготовку Правління до Загальних зборів 2023 |
| **8** | Здано в контролюючі органи звітність за 2022 рік |
| **9** | Облаштовано полиці для складу ОСББ в 1 під’їзді |
| **10** | Облаштовано полиці в санвузлі та кімнаті консьєржів в 5 під’їзді, змонтовано розетку в кабельному каналі |
| **11** | Переустановлено унітаз в санвузлі 5 під’їзду |
| **12** | Замінено розетку в санвузлі 1 під’їзду |
| 13 | Замінено вимикач в офісі ОСББ |
| **14** | Прибирання холів, ліфтів, дошок оголошень від зайвої реклами |
| **15** | Генеральне прибирання підвалів 5 під’їзд, |
| **16** | Ремонт ручки 1 під 9 пов. |
| **17** | Встановлено ручку 3 під. 13 пов. сходова клітина |
| **18** | В 1 під. встановлено коштом власника дозатор для нейтралізації запаху тютюну на 1 поверсі |
| **19** | Відремонтовано замок 3 під. кладова консьєржів |
| **20** | Прикріплено вирвані напівсфери біля 1 під’їзду |
| **21** | Вивезено 35 сіток пластику. Зекономлено 5110 грн на вивезенні сміття |
| **22** | Вивезено 720 кг скла, зекономлено на вивезенні сміття 584,00 грн. |

Правління ОСББ «Поетичне»