**Звіт про виконані роботи**

**за квітень 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Замінено фотоелемент в 4 під’їзді у ліфті |
| **2** | В ліфтах наклеєно вказівники поверху в 1 під’їзді |
| **3** | Здійснено спрацювання та перевірку працездатності протипожежної системи в 1 під’їзді. Виявлено непрацюючі датчики шахт димовидалення |
| **4** | Встановлено 3 плати виклику ліфтів в 5 під 3,6,13 поверхи |
| **5** | Доставлено 10 тон піску на дитячі майданчики |
| **6** | Здійснено ремонт воріт |
| **7** | Здійснено ремонт стику в 1 під на фасаді будинку на даху |
| **8** | Замінено трубопровід 1 м.п. ГВП і 4 під’їзді |
| **9** | Замінено замок в теплоніші 24 пов. 2 під. |
| **10** | Здійснено покіс газонів на прибудинковій території |
| **11** | Замінено лінолеум в консьєржній 2 під. |
| **12** | Змонтовано полички для зберігання засобів з прибирання 3 під. санвузол |
| 13 | Здійснено ремонт забора на дитячому майданчику |
| **14** | Здійснено прибирання балконів 1 під від зайвого сміття |
| **15** | Ремонт стійки шлагбауму |
| **16** | Змащено дитячі качелі на дитячому майданчику |
| **17** | Змонтовано 6 лавок з зі сторони двору після їх ремонту |
| **18** | Здійснено частковий ремонт плитки на поверхах 1 під. |
| **19** | Вивезено 28 сіток пластику. Зекономлено 4004,00 грн на вивезенні сміття |
| **20** | Вивезено 720 кг скла, зекономлено на вивезенні сміття 584,00 грн. |

Правління ОСББ «Поетичне»