**Звіт про виконані роботи**

**за березень 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Проведена підготовка та чергові Загальні Збори |
| **2** | Ремонт асфальтного покриття 5 під’їзд, ремонт холодним асфальтом ям по території та паркувальних стовбців |
| **3** | Замінено в 5 ІТП перетворювач частоти VLT Micro Drive та дисплей з потенціометром |
| **4** | Ремонт забора туї 3 під’їзд |
| **5** | Ремонт забора туї 4 під’їзд |
| **6** | Замовлено 5 індикаторів табло ліфтів для заміни на поверхах |
| **7** | Замінено датчик тиску з конектором 5 ІТП |
| **8** | Замінено 3 доводжувачі на 1 поверхах металопластикові двері |
| **9** | Здійснено ремонт шлагбаума |
| **10** | В санвузлі консьєржів біля умивальника покладено плитку |
| **11** | В санвузлах консьєржів змонтовано додаткові крани для набору води |
| **12** | Здійснено змащування качель на дитячому майданчику |
| **13** | Пересаджено 2 троянди біля 1,2 під’їзду |
| **14** | Замінено лінолеум у консьєржів 1 під’їзду |
| **15** | Здано документи в РДА на відшкодування 80000,00 по генераторах |
| **16** | Зароблено отвір у ФЕМ біля евакуаційного виходу 3 під’їзду |
| **17** | Прикріплено пандус в 5 під’їзді |
| **18** | Прибрано дитячі майданчики та територію навкруги від зайвої трави |
| **19** | Прибрано територію за смітниками біля 5 під’їзду |
| **20** | Обкопано дерева, троянди, кущі після зими для поливу |
| **21** | Вивезено 35 сіток пластику. Зекономлено 5110 грн на вивезенні сміття |
| **22** | Вивезено 720 кг скла, зекономлено на вивезенні сміття 584,00 грн. |

 Правління ОСББ «Поетичне»