**Звіт про виконані роботи**

**за липень 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Заміна трубопроводу ДУ-89 в підвальному приміщенні 2-го під’їзду довжиною 16 м/п. із складним зварюванням (17 стиків) |
| **2** | Фарбування трубопроводу ДУ-89 в підвальному приміщенні та улаштування ізоляції |
| **3** | Виконано ліквідацію 2-х аварій на трубопроводах |
| **4** | Ремонт плитки ФЕМ біля 3-го під’їзду зі сторони дитмайданчиків |
| **5** | Заміна фанери на спортивному тренажері – 2 шт |
| **6** | Заміна частини трубопроводу ДУ-89 до 1 м. на ГВП в 1-му підвалі |
| **7** | Виконано ремонт дверних ручок на 15 пов. в 5-му під’їзді |
| **8** | Виконано заміну дошок на лавках навпроти 1-го під’їзду з внутрішньої сторони двору та фарбування каркасу на 8 лавках  |
| **9** | Виконано закладання плиткою ФЕМ місць після демонтажу 7 лавок |
| **10** | Виконано заміну тримачів для дверей в 3-му та 5-му під’їздах |
| **11** | Виконано демонтаж лавок в кількості -7шт. навпроти 1-го під’їзду  |
| **12** | Виконано демонтаж сміттєвих урн та їх перестановку – 3шт |
| **13** | Виконано заміна ЛЕД ламп в МЗК 6 шт |
| **14** | Виконано на прибудинковій території покіс трави  |
| **15** | Вивезено 20 сіток сортованого сміття, зекономлено 2920,00 гривень |
| **16** | Вивезено 4 баки скла, зекономлено 572,00гривні на вивезенні сміття |
| **17** | Вивезено 110 баків ТПВ |

Правління ОСББ «Поетичне»