**Звіт про виконані роботи**

**за грудень 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Встановлення інвертора з акумуляторами для насосної та ІТП 1-го та 2-го під’їзду |
| **2** | Отримано відшкодування від КМДА 52032,00грн за придбані незалежні джерела електричної енергії |
| **3** | Розробка проекту для встановлення СЕС по програмі 70/30 |
| **4** | Розробка експертизи проекту для встановлення СЕС по програмі 70/30 |
| **5** | Закупівля інверторів 5 шт та АКБ 20 шт для підключення ліфтів до системи резервного живлення |
| **6** | Ремонт насосів ГВП 5під ІТП |
| **7** | Ремонт частотного перетворювача ІТП 5 під. |
| **8** | Встановлення ялинок в 5-ти під’їздах |
| **9** | Монтаж вуличних гірлянд |
| **10** | Заміна замка в дверях до підвалу 1-го під’їзду |
| **12** | Ремонт поверхових дверей в 5-му під’їзді на 1, 3, 8, 10, 12-му поверсі |
| **13** | Ремонт ревізійних дверцят поверхового слаботочкового щита в 1-му під на 18-му поверсі |
| **14** | Проведення ремонтно-монтажних робіт стійки шлагбаума |
| **15** | Закупівля та встановлення інвертора з акумуляторами для насосної та ІТП 3-го та 5-го під’їзду за кошти відшкодовані КМДА |
| **16** | Здійснено діагностику та ремонт камер відеоспостереження |
|  | Ремонт замка в дверях на 4-му пов. в 4 під’їзді |
|  | Виконано заміну ЛЕД ламп 600мм в МЗК -6 шт |
|  | Виконано заміну ЛЕД ламп Е-27 в техприміщеннях -20 шт |
|  | Вивезено 33 сітки сортованого сміття, зекономлено 4818,00 гривень |
|  | Вивезено 4 баки скла, зекономлено 572,00гривні на вивезенні сміття |
|  | Вивезено 121 бак ТПВ |

Правління ОСББ «Поетичне»