Звіт про виконані роботи

за жовтень 2025 року

| 1 | Виконано фарбування трубопроводів ГВП та опалення по теплонішах в 5-ти під’їздах. |
| --- | --- |
| 2 | Виконано заміну 10 пружин та ремонт 4-х ручок на поверхових дверях. |
| 3 | Виконано обстеження та регулювання дверей в МЗК перед опалювальним сезоном. |
| 4 | Виконано фарбування трубопроводів ГВП на технічному поверсі в 5-ти під’їздах. |
| 5 | Виконано підключення розеток консьєрж-диспетчера до інвертора |
| 6 | Виконано додаткове встановлення акумуляторів для ІТП та насосних в 1-у та 5-му під’їзді в кількості 4 шт. |
| 8 | Виконано заміна LED ламп в МЗК в кількості – 8 шт |
| 10 | Здійснено покіс на прибудинковій території |

Правління ОСББ «Поетичне»